主材清单一览表

主要材料推荐或同档次的品牌规定如下表:(以下为推荐品牌，可使用同档次及以上品牌，若供应商在响应文件中未注明所投品牌的，甲方有权在所给品牌中任选)

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 推荐品牌、厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖，墙砖 | 300*300mm，600*600mm，300*600mm | 东鹏瓷砖，罗曼蒂克瓷砖，陶之堡瓷砖 | 或同等级品牌 |
| 2 | 矿棉板吊顶 | 600*600*12 | 浦菲尔，奥斯美 | 或同等级品牌 |
| 3 | 铝合金窗 | 88型铝合金1.4mm厚 | 春天，步阳，盼盼 | 或同等级品牌 |
| 4 | 防盗门 | Q235冷轧钢，框厚2mm | 春天，步阳，盼盼 | 或同等级品牌 |
| 6 | 木门 | 套装木门2m*0.82m | 春天，步阳，盼盼 | 或同等级品牌 |
| 8 | 平板灯，吸顶灯 | 600*600mm，300mm | 雷士或同等级品牌 | 或同等级品牌 |
| 9 | 蹲便器，坐便器，感应式小便斗，拖把池，龙头 | 所有型号 | 九牧，箭牌，中宇 | 或同等级品牌 |
| 10 | 抗倍特隔板 | 12mm厚 | 天润，永威，采明 | 或同等级品牌 |
| 11 | 电线 | 2.5mm2，6mm2 | 公元，中财，联塑 | 或同等级品牌 |
| 12 | 线管，线槽，PPR管，开关，插座接线盒 | 所有型号 | 公元，中财，联塑 | 或同等级品牌 |
| 13 | 乳胶漆，腻子粉 |  | 三棵树，立邦 | 或同等级品牌 |
| 14 |  |  |  |  |