
南京中医药大学汉中门校区19号楼三楼

国家中医临床教学培训示范中心建设（二期）
设计项目公开遴选
遴 选 文 件
编 号：2025SJ1201
南京中医药大学后勤基建处

南京中医药大学现就南京中医药大学汉中门校区19号楼三楼国家中医临床教学培训示范中心建设（二期）设计项目进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜告知如下：
一、采购内容
1.项目名称：南京中医药大学汉中门校区19号楼三楼国家中医临床教学培训示
范中心建设（二期）设计项目
2.项目地点：南京中医药大学汉中门校区

3.设计规模：
汉中门校区19号楼三楼国家中医临床教学培训示范中心建设（二期），建筑面积约2000m2。
4.设计范围、内容： 
汉中门校区19号楼三楼国家中医临床教学培训示范中心建设改造项目（二期），建筑面积约2000m²，土建工程部分：含室内隔墙、吊顶、地面、墙面装饰工程、外墙金属窗制作安装等。安装工程具体范围包括给水系统、排水系统、消防（水、电、排烟）系统、电气照明系统、弱电系统、暖通系统、室外工程（与校园消防水池对接、室外楼梯架设配合）等。
设计周期：15天。

设计报价：费用不得超过55000元，超出则无效。
设计要求：设计单位必须根据建设单位要求，合理做好布置规划，功能需求，设计图纸必须符合国家设计规范对材质防火、防腐及环保等级的要求。方案成果为施工图、效果图，设计单位必须提供施工设计蓝图六套并配合学校做好后续竣工及备案工作。

装修施工图纸要求：
     1．图纸：包含拆除图纸、平面布局图、顶面布置图、地面材质图、空间立面图，图纸必须包含施工所需标高、尺寸、材质说明、难点大样图及节点图等；

    2.强弱电图纸：包含灯具布置图、强弱电布置图、开关控制图及系统图，图纸必须包含施工所需标高、尺寸、材质说明、光源要求等；

    3．给排水图纸：包含给水点及排水点布置图、系统图等；

    4．消防系统图纸：包含消火栓箱系统并考虑与校园消防设施联动、烟感、应急照明、消防报警设施等；

    5. 效果图（效果图不低于8张）；

    6．图纸满足相关设计规范，满足施工条件。

未尽事宜详见设计任务书。
二、采购要求
   1.本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称发包方；响应人系指相关标的
物的承包人；成交人系指最后成交的响应人，亦称承包方。
2.无论采购结果如何，响应人应承担其报价文件编制与递交过程中所发生的一切费用。采购人对上述费用不予承担。 
3.响应人应详阅遴选文件中的所有条款、格式、表格、条件及规范，如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款规定，响应文件视为无效。
4.响应人被视为充分熟悉本采购项目所在地的各种情况以及与履行合同有关一切其他情况，包括但不限于自然环境、气候条件、劳动力及公共设施等，本遴选文件不再对上述情况进行描述。
5.报价文件中的价格为响应人所提供的最终价格，除非采购人提出要求，评审结束前响应人不得以任何形式提出对所报价格进行修改。
三、响应须知
1.响应条件：
    (1)投标人资质条件：具有工程设计建筑行业(建筑工程)甲级及以上资质或工程设计综合甲级及以上资质。
（2）项目设计负责人资质类别和等级：具有国家一级注册建筑师（含）以上执业资格。
（3）投标人自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过本工程相类似项目的设计业绩。（提供中标通知书或成交通知书及合同和其他证明材料，须加盖投标人公章）。
（4）本项目不接受联合体投标。

（5）投标人提供下列承诺：

①具有独立签订合同的能力；

②未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态； 

③企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量，安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

④企业的资质类别等级和设计负责人的资质等级满足招标公告要求。

   2.设计应遵守下列基本原则: 
为改善国家中医临床教学培训示范中心教学环境，提升示范中心整体美观度、营造舒适温馨的学习氛围，优化示范中心布局，提高空间利用率，满足师生教学活动的开展，主要改造内容包括：

(1)室内功能：虚拟情景一体化急救实训室、西医实训室、急救技能实训室、穿刺技能实训室、外科技能实训室、妇儿技能实训室、眼视光学实训室、模拟急诊实训室、模拟ICU室、PBL讨论室、微创技能实训室、模拟病房、护理技能实训室、模拟手术室（配套洗消室、器械准备室、男女更衣室）、湿性微创手术室、准备室、教师休息室、办公室、强弱电间、卫生间等；

(2)设计符合国家规范，装饰实用性、风格贴合中心形象，展示出培训示范中心的文化。突出中医特色，彰显时代特征，建设高层次、多功能的大平台，实现中医思维、临床实践能力、医学人文素养协同培养；

(3)装饰材料需性能适配、安全环保、场景匹配，施工、后期维护方便；

(4)水电设计满足培训教学使用需求，教学环境明亮，用电点位预留充足；

(5)培训中心采用多媒体教学，有录音录像需求，网络需到位、稳定；

    (6)根据保卫处要求对于楼宇内消火栓系统、报警系统、烟、温感系统及应急疏散系统等进行添置并与校园消防水池进行对接联动；

(7)外窗更换；

(8)室外电梯增设（配合）；

(9)一楼大厅、室内三组楼梯间整体出新及室外入口立面设计方案。
  (10) 以“现代化、数字化、智能化”为原则，按照“分层次、多专业、全覆盖”的理念，建成全国一流、行业领先的国家中医临床教学培训示范中心。
3.设计主要依据: 

达到或超过国家现行技术规范、标准及规程要求，达到国家设计深度规定要求。
4.指导思想：
（1）注重总体规划布局的立意构思，既要创新又要实事求是，做到经济效益、环境效益和社会效益的有机统一；
（2）规划布局应合理、紧凑，应充分考虑原建筑物现状的特点；
（3）应充分考虑建筑与环境的关系，塑造出良好的培训示范中心形象和环境品质。
5.响应费用和遴选文件的约束力

（1）响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

（2）响应人一旦购买了本遴选文件并参加响应，即被认为接受了本遴选文件中所有条件和规定。响应人在响应文件中，任何对遴选文件中的条款未作全部响应或作了不利于采购人的保留或修改，又不在响应文件中的有关偏差表中特别声明的，成交后仍以遴选文件的规定为准。

6.本项目设计周期为15天。各响应人在遴选文件要求的工期期限内，可根据企业自身情况，合理组织设计，尽量缩短工期，设计周期将作为施工组织设计方案合理性的重要参考标准；为确保本设计项目如期完成所需的赶工措施费由响应人在报价中自行考虑,结算时不另调整。因设计单位自身原因不能按时完工时，每延迟一天，则应按照2000元每天向对方承担违约金。
四、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

（1）响应文件和与响应有关的所有文件均应使用简体中文；

（2）除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的组成

响应文件由商务和技术两部分组成。

2.1商务部分主要包括以下内容：

（1）报价函；

2.2技术部分主要包括以下内容（包括但不限于）（复印件需加盖公章）。
2.2.1提供本企业资质证书及相关文件：法定代表人授权委托书和法定代表人资格证明，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一），资质证书，相关设计人员资料、方案平面布置图及用材说明、设计质量保证措施及服务承诺等。

注：响应单位应按以上要求提供资料，不提供或提供不全的为无效。

3.报价

（1）本项目的报价采用固定总价报价，固定总价包括设计成本、出图、管理费、利润、规费、赶工费、施工前、中、后期所有资料及设计师到场指导等全部费用。无论遇到任何情况，价格均不予调整。

（2）响应人通过现场踏勘，因充分了解建筑物位置及室内情况，合理布置宿舍格局并完善其功能。
（3）合同价款的结算：固定总价。
（4）如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

（5）响应人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4.报价货币

本工程报价采用的币种为人民币。

5.响应文件的份数及装订

（1）响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人由约束力的代表签字。

（2）技术部分和商务部分（含报价函）分别装订。正本一份，副本二份。报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人有约束力的代表签字,商务部分统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作；技术部分统一使用国际标准A3型(420×297mm)公文用纸制作。文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

6.响应人承诺的设计期限和质量必须确保，对逾期不能完工及出现质量问题等情况，响应人要书面承诺按照遴选文件和合同的约定承担责任。

7.响应人的替代方案

本工程不接受响应人的替代方案。

五、响应文件的递交

1.响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称并加盖骑缝章。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。
3.截止日期：统一于2025年12月23日9：30递交响应文件。
4.文件送达地点：仙林大道138号，南京中医药大学东苑113室。
5.联系电话：025-85811736，黄老师。

六、项目的评议

1.在响应文件递交截止时间内没有送达响应文件的，将不予接受响应文件；未按要求进行报价的响应文件.有与遴选文件要求不符的响应文件，在评议时作无效响应处理。
2.在评议时，响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，如为资格条件或必须满足的项目需求的，将作无效响应处理；如为评分项的，所在的评分项将作零分处理。
3.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

4.本项目采用综合评分法。

评委会将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.1技术部分：技术部分的评定由采购人组织专家组成评审小组进行评审，技术部分分值30分，评审内容如下：

	评分细目
	评分内容
	分值（分）

	项目负责人


	项目负责人具有一级注册建筑师的基础上，同时具备高级技术职称的得6分，没有不得分。
【须提供以上相关证书复印】
	6

	项目组成员

（不含项目负责人）
	项目组成员配备水、电、消防专业负责人具有一级专业注册师的基础上，同时具备高级技术职称的，每个得3分，最高得9分。否则每个得1分。
【须提供以上相关证书复印】
	9

	提供设计方案阐述及用材说明
	方案平面布置图及用材说明，符合要求，得10分；基本符合要求，得5分；不符合要求，得0分。
	10

	设计质量保证措施、设计服务承诺和建议
	简要阐述如何保证本项目的设计质量。

简要阐述对本项目的服务内容和对本项目的建议。符合要求，得5分；基本符合要求，得3分；不符合要求，得0分。
	5

	注：以上内容若缺项，则该项内容得分为0分。


4.2商务部分：(70分)

以有效投标文件的报价最低价为A。评标基准价=A；报价等于评标基准价的得满分；投标人的评标价比基准价每高1%扣1分，计算到小数点后两位（小数点后第2位，按四舍五入法取舍），扣完为止。

本项目设最高控制价55000元 ，响应人报价高于学校预算的，判定为作废 。
5.评审小组确定最终评审结果并通知最终成交供应商。

七、结算及付款方式

第一次付款：承包方提交项目全套装修施工图，发包方确定施工单位，施工技术交底后，经发包方确认承包方的图纸和工作符合约定要求后，承包方向发包方提供符合其财务要求的发票，发包方收到承包方开具的符合其财务要求的发票后15个工作日内，向承包方付至设计费总额的【50】％。
　  第二次付款：项目装修完工并工程经发包方验收合格后，承包方向发包方提供符合其财务要求的发票，发包方收到中标方开具的符合其财务要求的发票后15个工作日内，发包方向承包方付至设计费总额的【100】%。

如遇学校寒暑假财务封帐，发包方可将付款期限顺延但不构成违约。

八、质疑处理

1.参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起七个工作日内，以书面形式向南京中医药大学后勤基建处提出质疑。非书面形式七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

2.质疑必须以参加采购供应商法定代表人或授权代表（遴选文件中所确定的）现场送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）以及质疑函中未包括质疑内容及相应的证明材料等情况，南京中医药大学后勤基建处将不予受理。

3.未参加采购的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从采购活动中收益的供应商所提出的质疑不予受理。

4.南京中医药大学后勤基建处将在收到采购供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.采购人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京中医药大学后勤基建处有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该采购人进行相应的行政处罚。

九、成交后的履行

确定成交供应商后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起3日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同。采购人和供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

十、项目主要要求

1．应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计（特别要完全符合国家的消防规范和环保规范）。
　　2．由于承包方单方面原因，延误了设计文件交付时间，每逾期交付一天，应承担2000元逾期违约金。承包方逾期交付超过【7】天，发包方=有权单方解除合同，并要求承包方支付合同金额【30】%的违约金。
　　3．合同生效后，承包方单方面要求终止或解除合同，承包方应返还发包方已支付的设计费,同时承包方应按照合同总金额的【30】%支付给发包方违约金。如违约金不足以覆盖发包方损失，发包方有权要求承包方赔偿实际损失。
　　4．承包方交付设计文件后，须根据发包方要求按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工的，承包方负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题并协助解决现场有关的技术问题，按规定参加该项目的竣工验收工作。
　　5．承包方应保护发包方的知识产权，不得以经营等任何方式向第三方泄露、转让发包方所提交的资料及文件，否则视为承包方违约和侵权。
　　6．承包方选派具有专业能力和经验的设计代表，负责该合同项目的设计联络工作，承包方代表必须在收到发包方的书面确认函之后，方可进入下一阶段的设计工作。
　　7．承包方对发包方提供的基础资料（包括但不限于图纸、平面图等）及在设计过程中知悉的发包方商业秘密负有保密责任，保密义务不随本协议终止而终止。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小承担各方因此蒙受的实际损失。承包方为发包方提供的本合同项下的设计、安装方案及各种技术指标应避免明确指向性，否则属于中标方违约，承包方须向发包方承担本合同价款30%的违约金。
8．由承包方原因造成工程质量事故损失的，承包方除应及时采取补救措施外，还应赔偿给发包方或第三方造成的全部损失。

9．承包方负责协助发包方完成本项目装修图纸在当地政府相关部门消防安全的审核工作，并确保最终获得通过。
　　10．承包方应对本项目所有的设计效果负责（包括软装效果），达到设计效果，并满足当地政府相关部门的消防安全要求。
十一、其它约定

1．为确保项目品质，发包方要求施工方严格按图纸施工，若有技术问题承包方应及时进行指导及解决。

2．由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。不可抗力指一方无法合理控制的、阻止并妨碍该方全部或部分履行其在本协议项下义务的任何事件，包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害或战争等；但相关的法律法规变化或税制变化不属于不可抗力。

如果发生了任何不可抗力事件，使一方无法完成其在本项下的协议义务，可暂停履行其协议义务，但暂停履行协议义务的范围和时间应不超过纠正不可抗力事件所造成的对履约能力的影响所合理需要的范围和时间。

如果由于不可抗力事件使本协议任何一方无法履行其合同义务，遭遇不可抗力事件的一方应在十天内以书面形式通知另一方说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响一方为纠正事件造成的影响而需采取的措施。发生不可抗力事件时，双方应立即互相协商以寻求公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。

3．本合同在履行中如发生争议，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。调解不成时，双方同意向发包方所在地的人民法院起诉。

4．在整个项目装修施工过程中承包方应根据发包方要求派专人前往施工现场积极配合解决设计与施工的矛盾，且施工期间应不少于10次的现场对接。在整个合同履行期间，若承包方累计【3】次不参与解决设计与施工之间矛盾问题的，发包方有权单方解除合同，拒付剩余款项，并要求承包方承担合同总价20%的违约金。

南京中医药大学后勤基建处

                                  2025年12月17日

响应文件格式

响应文件格式
1.请各响应人按后面格式制作响应文件，不按此格式制作的响应文件一律作无效处理。

2.未给出格式的，响应人可自拟格式。

3.凡综合评分的项目，采购人将针对响应人制作响应文件的响应程度打分。

响  应 文 件

响应项目名称：               
响应项目编号：               

      响应单位名称：               

      日      期  ：               
授权代理人 ：                               

联 系 电 话：               
评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


（说明：此表按照遴选文件中综合评分标准表逐项填写）

响应文件目录

（注：须逐项标识页码）
请按照技术部分和商务部分要求分别制作
附件一：报价函部分格式
（一）报  价  函
 南京中医药大学   ：
(一)根据已收到的                           遴选文件，我单位将遵照南京中医药大学有关规定并根据项目遴选文件的规定，经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：

投标报价：人民币大写             元，人民币小写：        元 

(二)我方指派           （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间       日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收.使用。

(三)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
(四) 贵单位的遴选文件.成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。 

响应人(盖法人章)：                               

法定代表人或代理人(签字或盖章)：                              

日期：     年    月    日
（二）法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：             性别：           年龄：                       职务：           系             的法定代表人。为设计、交底、答疑和竣工               设计项目，签署上述工程的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

响应人：（盖章）

日期：    年    月    日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，参加           （采购人）的               设计项目的报价活动。代理人在报价、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人签名：   （手写）         性别：                      年龄：

身份证号码：                    部门：                      职务：

                                        响应人：（盖章）

                                        法定代表人：（签字或盖章）

                                              授权日期：    年    月    日

 附件三   技术部分格式
    请按照技术部分要求分别制作

表3.1  响应文件所需其余格式响应人自主确定
廉洁诚信承诺书

　　我公司决定参加                            项目采购。为维护公平竞争的市场秩序，促进廉洁从业.诚实守信，特承诺如下：

　　一.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》.《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。决不发生以下行为：

　　1.以他人名义响应；出借资质，允许其他单位或个人使用本单位资质响应;

　　2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交;

　　3.与采购人或者其他响应人相互串通响应;

　　4.成交后将项目转包，或违法分包;

　　5.成交后与采购人签订背离响应文件及合同实质性内容的私下协议;

　　6.其他违反招标投标.政府采购等法律法规的行为。

　　二.不以任何理由给予采购人.主管部门.相关单位及其工作人员.专家评委以下好处：

　　1.赠送礼金.有价证券.贵重物品，或给予回扣.感谢费、劳务费等各种名目的经费;

　　2.报销应由上述单位.部门或个人支付的费用;

　　3.赠送或提供通讯工具.交通工具和高档办公用品等;

　　4.提供宴请.健身.旅游.娱乐等高消费活动;

　　三.不以任何理由为采购人.主管部门.相关单位的工作人员及其配偶.子女等亲属提供任何形式的利益输送或方便。

　　四.自觉接受采购人纪检监察部门的监督。

　　上述承诺如有违反，愿接受采购人录入招投标工作信用体系的处理，采购人有权向政府采购上级主管部门进行汇报；构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

　　                           法定代表人签名：

　　                           承诺单位(公章)：

　　                     承 诺 日 期：202x年x月x日

