D12（原浴室）及D8（动物实验中心）房屋安全鉴定项目
遴  选  文  件
编 号：2026JD0101
南京中医药大学后勤基建处
    南京中医药大学现就D12（原浴室）及D8（动物实验中心）房屋安全鉴定项目进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜告知如下：
一、采购内容

1.项目名称： D12（原浴室）及D8（动物实验中心）房屋安全鉴定项目
2.项目地点：南京中医药大学仙林校区
3.项目范围、内容：

1）根据学校学科实验平台建设需要，计划将D12（原浴室）及D8（动物实验中心）改造为综合类实验室。由于上述2栋建筑建成已超过20年且使用功能需进行调整，为确保后续改造项目实施的安全性，考虑对上述2栋建筑物进行房屋安全鉴定。其中D12建筑，原功能为浴室，此次改造需考虑将外立面原通风透气窗户区域进行封闭，并在立面相应位置重新开启窗扇，相关鉴定细节及难度请参与单位自行考虑。
D12（原浴室）及D8（动物实验中心）建筑物数据汇总
	序号
	建筑物名称
	结构类型
	层数
	高度（M）
	建筑面积（M2）

	1
	D12（原浴室）
	多层钢筋砼框架现浇结构
	主体三层，局部四层
	21.9
	2195

	2
	D8（动物实验中心）
	多层钢筋砼框架现浇结构
	主体二层，局部一层
	10.2
	1017

	
	合计面积：3212平方米


2）项目预算：本项目预算70000元，超过预算价格视为无效报价；

3）本次遴选按照最低价评审法选取房屋安全鉴定单位；
4）选完成公示后，15天内完成鉴定，并出具鉴定报告；
5）改造前鉴定内容：房屋现状的安全性鉴定；改造后的鉴定内容：针对改造工程的施工质量鉴定。都需出具书面检测报告。两次鉴定结果需为合格状态，如出现问题需整改加固后复测，直至报告鉴定结果合格为止。
    6）发包人提供D12（原浴室）及D8（动物实验中心）2栋建筑物原始施工图（由于上述建筑物进行过改造及调整，提供图纸仅供参考）。
二、采购要求

1.本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称发包方；响应人系指相关标的物的承包人；成交人系指最后成交的响应人，亦称承包方。

2.无论采购结果如何，响应人应承担其报价文件编制与递交过程中所发生的一切费用。采购人对上述费用不予承担。如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，响应文件视为无效。 

3.报价文件中的价格为响应人所提供的最终价格，除非采购人提出要求，评审结束前响应人不得以任何形式提出对所报价格进行修改。

三.响应须知

1．响应条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录(在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等重大违法记录)；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）响应人公司具备出具cma检验检测机构资质认定证书、CNAS中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书、CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书资格。

营业执照：经营范围含工程质量鉴定。

项目负责人具备高级工程师证书、一级注册结构工程师证书、一级注册岩土工程师证书。

（三）单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

（五）本项目不接受联合体投标。
2.本项目施工工期为15个日历日，为确保本次鉴定如期完成所需的赶工措施费由响应人在报价中自行考虑,结算时不另调整。因鉴定单位自身原因不能按时完工时，每延迟一天，则应按照500元每天向对方承担违约金。

3.服务内容及要求: 

1.服务内容: 对该项目房屋现状进行结构验算、安全评估、鉴定评级、提出整改建议并出具鉴定报告。同时在市住房和城乡建设局办理备案并予通过。

2.出具的鉴定报告要求： 

（1）出具的鉴定报告符合国家及地方、行业标准；

（2）出具的鉴定报告要明确房屋 A、B、C、D 等级，并提出整改意见，整改后需再次鉴定（改造前）；

（3）项目竣工前进行复测，出具书面鉴定报告，针对改造工程的施工质量进行鉴定评估（竣工前）。

（4）出具鉴定报告不低于2次，包含项目改造前、项目竣工前，两次鉴定结果需为合格状态，如出现问题需整改加固后复测，直至报告鉴定结果合格。

3.服务要求： 

（1）了解各建筑各部分的使用功能，并对组成建筑的各构件间的连接情况进行全面鉴定；

（2）对各建筑地基基础有无异常情况进行检查并分析；

（3）调查各建筑的历史情况，包括施工、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾害等情况；

（4）对各建筑的外观质量进行检查，并对屋面及墙面的渗漏情况进行详细检查；

（5）对组成各建筑的各部分的材料及尺寸进行鉴定；

（6）对各建筑内所有混凝土构件和砌体构件的的变形、裂缝、损伤情况进行鉴定并分析。

（7）交易响应人需配备足够的人员、工具，确保在发起人要求的时间内完成鉴定工作；

（8）鉴定现场必须保障足够的安全防范措施，符合安全作业要求，保障鉴定人员及设备的安全，交易响应人对工作中的安全负全责；

（9）严格按照国家规范、标准进行鉴定，对鉴定结果及所出具的鉴定报告的公正性、科学性、规范性、准确性、可靠性负责；

（10）提供所有鉴定服务及鉴定数据，保证数据的准确性和完整性，并对提供数据承担技术责任；

（11）如出现部分房屋整改加固后需再次鉴定的，不再重复计量，此费用包含在报价中结算时不再增加。
四、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

（1）响应文件和与响应有关的所有文件均应使用简体中文；

（2）除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和
国法定计量单位。

2.响应文件的组成

响应文件由商务和技术两部分组成。

2.1商务部分主要包括以下内容：

（1）报价函；

2.2技术部分主要包括以下内容（包括但不限于）（复印件需加盖公章）。

2.2.1提供本企业资质证书及相关文件：法定代表人授权委托书和法定代表人资
格证明，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一），资质证书，相关鉴定人员资料及证书及服务承诺等。

注：响应单位应按以上要求提供资料，不提供或提供不全的为无效。

3.报价

（1）本项目的报价采用固定总价报价，固定总价包括2次鉴定任务产生全部费用。
无论遇到任何情况，价格均不予调整。

（2）合同价款的结算：固定总价，并按D12（原浴室）及D8（动物实验中心）项

目分别进行报价（考虑项目推进时间不定，可能存在时间差异，方便后续付款）。

（3）如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

（4）响应人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不
计入总报价。

4.报价货币

本工程报价采用的币种为人民币。

5.响应文件的份数及装订

（1）响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人
由约束力的代表签字。

（2）技术部分和商务部分（含报价函）分别装订。正本一份，副本二份。报价文
件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人有约束力的代表签字,商务部分及技术部分统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

6.响应人承诺的服务工作内容必须确保，对逾期不能完成及出现质量问题等情况，
响应人要书面承诺按照遴选文件和合同的约定承担责任。

7.响应人的替代方案

本工程不接受响应人的替代方案。

五.响应文件的递交

1.响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。
3.截止日期：统一于2026年1月28日14：00递交响应文件。
4.文件送达地点：仙林大道138号，南京中医药大学东苑113室。
5.联系电话：85811736，黄老师。 
六.项目的评议

1.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

2.本项目采用最低价评审办法。

评委会将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用最低价评审办法。

按价格得分由高到低顺序排列；得分相同时，请同分单位进行二次报价，以最低价为参考，确定最终成交供应商。
4.1商务部分：(100分)

以有效投标文件的报价最低价为A。评标基准价=A；报价等于评标基准价的得满分；投标人的评标价比基准价每高1%扣1分，计算到小数点后两位（小数点后第2位，按四舍五入法取舍），扣完为止。
本项目设最高控制价70000元 ，响应人报价高于学校预算的，判定为作废 。

5.评审小组确定最终评审结果并通知最终成交供应商。

七.结算及付款方式 

无工程预付款，出具第一次书面（项目改造前）鉴定报告支付合同价50%鉴定费，出具第二次书面（项目竣工前）鉴定报告支付合同价剩余50%鉴定费。（两次鉴定结果需为合格状态，如出现问题需整改加固后复测，直至报告鉴定结果合格，方能支付）

如遇采购人财务封账期及其他特殊情况，鉴定费用支付时间顺延。

八.质疑处理

参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起七个工作日内，以书面形式向南京中医药大学后勤基建处提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。
九.成交后的履行
确定成交供应商后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起3日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同。
十.合同主要条款

1.鉴定报告
出具的鉴定报告必须客观真实，符合国家及地方、行业标准。

2.鉴定周期
鉴定周期必须符合采购人遴选文件要求，不得拖延时间。如承包方不能按合同约定工期完成合同工作内容而造成工期延误，应承担违约责任，并向发包方支付违约金，即按照合同工期每延误一天以500元计算违约金，该违约金发包方可以从应向承包方支付的任何款项中扣除，此违约金的支付并不能解除承包方完成该工程的责任和合同规定的其他责任。

3. 违约责任

(1)单方面毁约、不履行合同、履行合同有瑕疵均构成违约，违约方应向对方承担违约责任。

(2)因故需要延迟的，应提前10个工作日向甲方说明缘由并取得甲方书面许可。若未事先说明或不能取得甲方谅解的，每延迟一天，则应按照500元每天向对方承担违约金。

南京中医药大学后勤基建处

2026年1月23日                                  
附件一：报价函部分格式
（一）报  价  函
 南京中医药大学   ：
(一)根据已收到的                           遴选文件，我单位将遵照《南京中医药大学小型工程施工单位遴选管理办法》等有关规定并根据项目遴选文件的规定，经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：
投标报价：人民币大写             元，人民币小写：        元 

(二)我方指派           （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间       日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收.使用。

(三)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
(四) 贵单位的遴选文件.成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。 

法定代表人或代理人(签字或项目部盖章)：                              

日期：     年    月    日
PAGE  
5

