## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 丰盛楼109、110、111、113-2、116等五个房间改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年12月18日 | 复核时间： | 2025年12月18日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：丰盛楼109、110、111、113-2、116等五个房间改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 丰盛楼109、110、111、113-2、116等五个房间改造项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年1月13日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：丰盛楼109、110、111、113-2、116等五个房间改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 装修部分 |  | 0.00
2 | 安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年1月13日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：装修部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 3500.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.01 109会议室 |  |  |  | 1
|  | A.1.1 吊顶天棚 |  |  |  | 1
1 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶 |  | m2 | 87.98
2 | 010903002001 | 防水堵漏 | 二楼水池下水管防水堵漏 |  | 项 | 1
3 | 011302001006 | 吊顶龙骨 | 1.天棚吊筋H=750mmΦ8 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单 |  | 10m2 | 8.8
4 | 011302001007 | 吊顶面层 | 1.更换铝合金吊顶 |  | m2 | 87.98
|  | A.1.1 墙面装饰工程 |  |  |  | 1
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙面安装8mm碳晶装饰板热胶工艺 |  | m2 | 105.56
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除轻钢龙骨隔墙8.5*3米 |  | m2 | 25.5
7 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.装饰板配色装饰金属线条安装 |  | m | 95
8 | 010810001003 | 窗帘 | 1.拆除旧窗帘及轨道，安装新静音轨道双倍褶皱亚麻窗帘 |  | m2 | 57.96
9 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1.安装铝合金窗上下推拉框式金刚网纱窗 |  | m2 | 6.9
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
10 | 011101005006 | 自流坪楼地面 | 1.地面打磨清理；2.3mm地面自流平 |  | m2 | 87.98
11 | 011103004006 | 木地板地胶垫 | 1.铺贴2mm厚地板纹路地胶垫，地垫接缝做热胶处理 |  | m2 | 87.98
12 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 80mm不锈钢踢脚线 |  | m | 37.7
|  | A.02 110教学实验室 |  |  |  | 1
|  | A.1.1 吊顶天棚 |  |  |  | 1
13 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶 |  | m2 | 59.5
14 | 011302001004 | 吊顶龙骨 | 1.天棚吊筋H=750mmΦ8 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单 |  | 10m2 | 5.95
15 | 011302001005 | 吊顶面层 | 1.更换铝合金吊顶 |  | m2 | 59.5
|  | A.1.1 墙面装饰工程 |  |  |  | 1
16 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层铲除 |  | m2 | 86.8
17 | 011406001005 | 墙面抹灰面油漆 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 86.8
18 | 010810001002 | 窗帘 | 1.拆除旧窗帘及轨道，安装新静音轨道双倍褶皱亚麻窗帘 |  | m2 | 35.84
19 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1.安装铝合金窗框式金刚网纱窗 |  | m2 | 4.32
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
20 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1.地面打磨清理；2.3mm地面自流平 |  | m2 | 59.5
21 | 011103004003 | 实验室专用地胶垫 | 1.铺贴2mm厚同质透心地胶垫，地垫接缝做热胶处理 |  | m2 | 59.5
22 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 80mm不锈钢踢脚线 |  | m | 29.6
|  | A.03 111办公室 |  |  |  | 1
|  | A.1.1 吊顶天棚 |  |  |  | 1
23 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶 |  | m2 | 53.55
24 | 011302001002 | 吊顶龙骨 | 1.天棚吊筋H=750mmΦ8 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单 |  | 10m2 | 5.36
25 | 011302001003 | 吊顶面层 | 1.更换铝合金吊顶 |  | m2 | 53.55
|  | A.1.1 墙面装饰工程 |  |  |  | 1
26 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层铲除 |  | m2 | 82.32
27 | 011406001004 | 墙面抹灰面油漆 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 82.32
28 | 010810001001 | 窗帘 | 1.拆除旧窗帘及轨道，安装新静音轨道双倍褶皱亚麻窗帘 |  | m2 | 35.28
29 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.安装铝合金窗框式金刚网纱窗 |  | m2 | 2.4
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
30 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.地面打磨清理；2.3mm地面自流平 |  | m2 | 53.55
31 | 011103004002 | 木地板地胶垫 | 1.铺贴2mm厚地板纹路地胶垫，地垫接缝做热胶处理 |  | m2 | 53.55
32 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.门口金属压线条打胶压边 |  | m | 1.4
33 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 80mm不锈钢踢脚线 |  | m | 29.6
|  | A.04 113-2办公室 |  |  |  | 1
|  | A.1.1 墙面装饰工程 |  |  |  | 1
34 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层铲除 |  | m2 | 105.56
35 | 011406001006 | 墙面抹灰面油漆 | 1.铲除墙面腻子、涂料 2.内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 105.56
36 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.吊顶石膏板拆除，局部封堵漏水，重新安装石膏板 |  | m2 | 8.2
37 | 010810001004 | 窗帘 | 1.拆除旧窗帘及轨道，安装新静音轨道双倍褶皱亚麻窗帘 |  | m2 | 22.4
38 | 010807004004 | 金属纱窗 | 1.安装铝合金窗框式金刚网纱窗 |  | m2 | 2.3
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
39 | 011101005005 | 自流坪楼地面 | 1.地面打磨清理；2.3mm地面自流平 |  | m2 | 32.2
40 | 011103004005 | 木地板地胶垫 | 1.铺贴2mm厚地板纹路地胶垫，地垫接缝做热胶处理 |  | m2 | 32.2
41 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 80mm不锈钢踢脚线 |  | m | 26.2
|  | A.05 116办公室 |  |  |  | 1
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
42 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 1.地面打磨清理；2.3mm地面自流平 |  | m2 | 51.84
43 | 011103004004 | 木地板地胶垫 | 1.铺贴2mm厚地板纹路地胶垫，地垫接缝做热胶处理 |  | m2 | 51.84
44 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 80mm不锈钢踢脚线 |  | m | 27.6
|  | A.06 门工程 |  |  |  | 1
45 | 011610001001 | 木门拆除 | 拆除木门及门套5樘4扇双扇门，1樘单扇门含门套 |  | m2 | 5
46 | 010801001001 | 木质门 | 1、成品套装木质烤漆门1套0.9m*2.8m,安装含五金，、合页、锁具、含门套、门吸； 1、成品套装木质烤漆双开门4套1.45m*2.8m,安装含五金，、合页、锁具、含门套、门吸； |  | 樘 | 5
|  | A.07 其他项目 |  |  |  | 1
47 | 031301018001 | 室内家具搬运恢复 | 1.5间室内家具物品搬运至指定位置，施工完毕后恢复原位置 |  | 项 | 1
48 | 031301018002 | 垃圾装袋清运，精保洁 | 垃圾装袋清运，精保洁 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月13日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3500.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装修部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 待吊顶更换时整体排查漏水原因，根据具体实际情况进行维修 | 项 | 3500.00
合 计 |  |  | 3500.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：装修部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年1月13日
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装修部分 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年1月13日
表-12-3

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年1月13日
表-12-4

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年1月13日
表-12-5

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年1月13日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.0 安装工程 |  |  |  | 1
|  | A.1 109会议室 |  |  | 项 | 1
1 | 030411002020 | 开槽埋管安装 | 1.混凝土结构墙面暗配电线管DN25 |  | m | 31.5
2 | 030411004041 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 |  | m | 75
3 | 030411004042 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 |  | m | 84
4 | 030411001013 | 配管 | 公元PVC30线管 |  | m | 35
5 | 030404034014 | 照明开关 | 1.单控开关 |  | 个 | 2
6 | 030404035032 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座3个； |  | 个 | 1
7 | 030404035033 | 五孔插座 | 1.10A五孔插座 |  | 个 | 16
8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.拆除原灯具，安装 600*600平板灯安装 |  | 套 | 12
|  | A.3 110教学实验室 |  |  | 项 | 1
9 | 030411002018 | 开槽埋管安装 | 1.混凝土结构墙面暗配电线管DN25 |  | m | 68
10 | 030411004036 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 |  | m | 195
11 | 030411004037 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 |  | m | 165
12 | 030411004038 | 配线 | 室内bv6mm²铜芯电线 |  | m | 140
13 | 030411004045 | 配线 | 室内bv16mm²进线配线 |  | m | 175
14 | 030411001011 | 配管 | 公元PVC30线管 |  | m | 190
15 | 030404034012 | 照明开关 | 1.单控开关 |  | 个 | 1
16 | 030404035028 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座3个； |  | 个 | 3
17 | 030404035029 | 五孔插座 | 1.10A五孔插座 |  | 个 | 82
18 | 030404017002 | 配电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.暗装 |  | 台 | 1
19 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.拆除原灯具，安装 600*600平板灯安装 |  | 套 | 9
|  | A.2 111办公室 |  |  | 项 | 1
20 | 030411002019 | 开槽埋管安装 | 1.混凝土结构墙面暗配电线管DN25 |  | m | 25.5
21 | 030411004039 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 |  | m | 195
22 | 030411004040 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 |  | m | 84
23 | 030411001012 | 配管 | 公元PVC30线管 |  | m | 18
24 | 030404034013 | 照明开关 | 1.单控开关 |  | 个 | 1
25 | 030404035030 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座3个； |  | 个 | 1
26 | 030404035031 | 五孔插座 | 1.10A五孔插座 |  | 个 | 28
27 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.拆除原灯具，安装 600*600平板灯安装 |  | 套 | 9
|  | A.4 116办公室 |  |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030411004043 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 |  | m | 195
29 | 030411004044 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 |  | m | 84
30 | 030411001014 | 配管 | 公元PVC30线管 |  | m | 24
31 | 030404034015 | 照明开关 | 1.单控开关 |  | 个 | 1
32 | 030404035034 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座3个； |  | 个 | 1
33 | 030404035035 | 五孔插座 | 1.10A五孔插座 |  | 个 | 22
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年1月13日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月13日
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年1月13日
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年1月13日
表-12-3

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年1月13日
表-12-4

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年1月13日
表-12-5

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年1月13日
表-13