## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 中医学院中医脑病校级重点实验室B10 101、103、105房间改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年05月30日 | 复核时间： | 2026年05月30日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：中医学院中医脑病校级重点实验室B10 101、103、105房间改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 中医学院中医脑病校级重点实验室B10 101、103、105房间改造项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月1日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：中医学院中医脑病校级重点实验室B10 101、103、105房间改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 装饰工程 |  | 0.00
2 | 安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月1日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | B10-105实验室改造项目 |  |  |  | 1
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 铲除原有自流平及地胶面层并打磨 |  | m2 | 104.4
2 | 011610001001 | 拆除单开防盗门及门框 | 1.拆除双扇木框门 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | 樘 | 2
3 | 011609002001 | 玻镁净化板隔断隔墙拆除 | 玻镁净化板隔断隔墙拆除 |  | m2 | 404.32
4 | 011605002002 | 瓷砖立面块料拆除 | 1.铲除墙、柱梁面磁面砖至抹灰层 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | m2 | 105.68
5 | 011605001003 | 玻镁净化板顶面块料拆除 | 玻镁净化板顶面块料拆除 |  | m2 | 104.4
6 | 011601001001 | 拆除门洞及窗洞 | 1.拆除混合砂浆实砌门洞、窗洞 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) |  | m3 | 0.48384
7 | 011605001004 | 门禁拆除并复原安装 | 门禁拆除并复原安装 |  | 项 | 1
|  | 装饰工程 |  |  |  | 1
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.天棚吊筋H=850mmΦ8 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400×600mm 简单 3.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 |  | m2 | 104.4
9 | 011201001003 | 1.1m过梁板 | 门洞及观察窗上口加装过梁板 |  | 处 | 1
10 | 0108010010011 | 成品单开套装门 | 1、门洞混凝土墙内墙抹灰找平 2、塑钢门安装 |  | 樘 | 3
11 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 水泥基自流平砂浆地面（根据现场实际情况） |  | m2 | 104.4
12 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | pvc塑料地板同质透心2.0mm |  | m2 | 104.4
13 | 011210003001 | 铝合金玻璃隔断 | 10mm铝合金磨砂玻璃隔断 长7.2*高2.8 |  | m2 | 20.16
14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm防火板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm黑钛不锈钢 |  | m | 57
15 | 011207001001 | 石膏板包管 | 1.木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300 2.墙面细木工板基层钉在龙骨上 3.石膏板墙面 4.内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 5.板面钉眼封点防锈漆 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 |  | m2 | 4.84
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月1日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.隔墙轻钢龙骨 2.石膏板墙面 3.岩棉吸音板墙面、墙裙 4.板面钉眼封点防锈漆 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 17.85
17 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 成品木门门套 |  | 樘 | 1
18 | 010810001001 | 窗帘 | 成品窗帘安装 铝合金平行百页窗帘 |  | m2 | 15.12
19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底扫毛，满铺玻璃纤维网格布 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光，满铺玻璃纤维网格布 4.装饰面材料种类:水泥砂浆 5.界面剂一道 |  | m2 | 105.68
20 | 011406001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面在抹灰面上批901胶白水泥腻子3遍、刷乳胶漆3遍 |  | m2 | 105.68
21 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.拆除原有纱窗，定做铝合金金刚纱纱窗4樘 |  | 樘 | 4
22 | 010103002001 | 垃圾清运 | 垃圾清运 |  | 项 | 1
23 | 010807001001 | 保洁处理 | 保洁处理 |  | 项 | 1
分部分项合计
24 | 011701003001 | 脚手架 | 拆除脚手架＞3.6m在5m以内 |  | m2 | 40
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月1日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月1日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | B10-105实验室改造项目 |  |  |  | 1
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 030411001001 | 室内安装部分零星拆除 | 1.名称:包括但不限于以下内容：强弱电工程、给排水工程、消防工程等的拆除、恢复 2.设备等保护性拆除、安装 |  | 项 | 1
|  | C.4 安装工程 |  |  |  | 1
2 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、砖墙水钻打孔110mm以内 |  | 个 | 6
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 螺纹阀门安装DN25 |  | 个 | 1
4 | 031001006001 | 塑料管DN50 | 1、50PVC排水管（含管件） 2、闭水试验等 |  | m | 18.5
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1、PPR25管（含管件） 2、冲洗消毒、试压等 3、暗装 |  | m | 48
6 | 031004014002 | 双口三角阀 | 三角阀安装DN15 |  | 个 | 3
7 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、线槽开槽砖墙刨沟DN25 2、产生的垃圾清理、装袋、人力下楼运输至指定地点 3、槽口采用水泥砂浆恢复及修补 |  | m | 26
8 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管dn20 |  | m | 189
9 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯2.5mm2 |  | m | 195
10 | 030411004002 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯)4mm2 |  | m | 195
11 | 030411004003 | 配线 | 管内穿动力线路(铜芯)6mm2 |  | m | 36
12 | 030404035001 | 接线盒 | 接线盒暗装 |  | 个 | 39
13 | 030412005001 | LED节能荧光灯 | 雷士600*600平板灯55W安装 |  | 套 | 21
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：10A,~220V 3.安装方式：暗装 |  | 个 | 3
15 | 030404035002 | 插座 | 5孔单相明插座15A安装 |  | 个 | 26
16 | 030404035003 | 插座 | 3孔单相明插座16A安装 |  | 个 | 6
17 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管dn32 |  | m | 42
18 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯管dn25 |  | m | 35
19 | 030408001001 | 电力电缆（吸顶式空调主电源） | 铜芯电力电缆敷设6mm2(五芯)YJV5*6 |  | m | 43
20 | 030408001002 | 电力电缆（风机主电源） | 1.铜芯电力电缆敷设4mm2(五芯) 2.有端子外部接线6 |  | m | 36
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月1日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030404017001 | 照明配电箱配置更换 | 照明配电箱配置更换 |  | 台 | 1
22 | 030404017002 | 动力配电箱 | 1.名称：实验室动力配电箱 2..含接线端子制作安装、元器件、防雷接地、漏保、空气开关等 4.安装方式：箱体嵌墙式，含墙面开洞及修复 |  | 台 | 1
|  | C.5 建筑智能化工程 |  |  |  | 1
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管JDG20 2.配置形式：明配 3.含支架制作安装，支架除锈刷油满足规范及设计要求 |  | m | 89
24 | 030502005001 | 网络线 | 1.名称：网络线 2.线规：Cat6 3.配线形式：穿管/桥架 4.满足设计及规范要求 |  | m | 101
25 | 030404035001 | 接线盒 | 接线盒暗装 |  | 个 | 2
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月1日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月1日
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月1日
表-13