## 传统封面
工程预算书
工程名称：南京中医药大学B3楼304、411实验室通风系统维修改造
建设单位：南京中医药大学
设计单位：
工程结构：
建筑面积：0.00
层数：0
总造价：0元
单位造价：
审核人： |  | 编制人：
编制单位：
编制日期： | 2019-11-12

## 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：南京中医药大学B3楼304、411实验室通风系统维修改造 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算参数 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
[7 empty] | 单价 | 合价
1 | 分部分项工程 | 元 | 分部分项清单合价
1.1 | 人工费 | 元 | 分部分项清单人工费(人工费+人工差价)
1.2 | 材料费 | 元 | 分部分项清单材料费(材料费+材料差价)
1.3 | 施工机具使用费 | 元 | 分部分项清单机械费(机械费+机械差价)
1.4 | 企业管理费 | 元 | 分部分项清单管理费
1.5 | 利润 | 元 | 分部分项清单利润
2 | 措施项目 | 元 | 措施项目清单
2.1 | 单价措施项目费 | 元 | 单价措施清单合价
2.2 | 总价措施项目费 | 元 | 措施项目清单-单价措施清单合价
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 元 | 安全文明施工费
3 | 其他项目 | 元 | 其他项目清单
3.1 | 其中：暂列金额 | 元 | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 元 | 专业工程暂估
3.3 | 其中：计日工 | 元 | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | 元 | 总承包服务费
4 | 规费 | 元 | 4.1+4.2+4.3
4.1 | 社会保险费 | 元 | 1+2+3-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4.2 | 住房公积金 | 元 | 1+2+3-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4.3 | 环境保护税 | 元 | 1+2+3-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 税金 | 元 | 1+2+3+4-甲供材料及甲供设备/1.01
6 | 小计 | 元 | 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01
未来软件编制 |  |  |  | 2019-11-12

## 分部分项全费用综合单价分析表(安装)
分部分项全费用综合单价分析表
工程名称：南京中医药大学B3楼304、411实验室通风系统维修改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 |  |  | 工程量 | 其 中:(元) | [6 empty] | 工程造价
[7 empty] | 人工费 |  | 辅材费 | 主材设备费 | 机械费 | 综合间接费 | 小计
1 | 030702005001 | 塑料通风管道∅300 | m |  |  | 32
2 | 030702005005 | 塑料通风管道∅200 | m |  |  | 10.48
3 | 030702005004 | 塑料通风管道∅160 | m |  |  | 4
4 | 030703019001 | 柔性接口 | m2 |  |  | 4
5 | 030703005001 | 塑料阀门 | 个 |  |  | 4
6 | 030404016001 | 控制箱 | 台 |  |  | 4
7 | 030701004001 | 通风机安装 | 台 |  |  | 4
8 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 |  |  | 1
9 | 030108001001 | 离心式通风机 | 台 |  |  | 1
10 | 030701002002 | 北侧实验室新增加万向通风罩 | 台 |  |  | 9
合计
未来软件编制 |  |  |  | 2019-11-12

## 分项工程细目单价组成分析表
分项工程细目单价组成分析表
工程名称：南京中医药大学B3楼304、411实验室通风系统维修改造 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 分项工程 | 细目说明 | 单位 | 人工 | 机械 |  |  | 材料 | 工、料、机合计 |  | 综合费率 | 综合单价 | 说明
1 | 030702005001 | 塑料通风管道∅300 -U-PVC(中财、公元、伟星；或同等品牌） | m
| 7-206 | 塑料圆形风管制作直径300以下×壁厚3-U-PVC(中财、公元、伟星；或同等品牌） | 10m2
| 10-988 | 混凝土墙、楼板打孔 孔径300mm以内，测量、定位。 | 个
| 10-394 | 刚性防水套管制作安装DN300（制作、安装） | 10个
| 10-382 | 管道支架制作50*50*5镀锌角钢 | 100kg
| 10-383 | 管道支架安装50*50*5镀锌角钢 | 100kg
2 | 030702005005 | 塑料通风管道∅200 | M
| 10-382 | 管道支架制作50*50*5镀锌角钢 | 100kg
| 10-383 | 管道支架安装50*50*5镀锌角钢 | 100kg
| 7-206 | 塑料圆形风管制作直径300以下×壁厚3-U-PVC(中财、公元、伟星；或同等品牌） | 10m2
3 | 030702005004 | 塑料通风管道∅160 | m
| 7-206 | 塑料圆形风管制作直径300以下×壁厚3-U-PVC(中财、公元、伟星；或同等品牌） | 10m2
4 | 030703019001 | 柔性接口 | m2
| 7-270 | 软管接口(阻燃软接） | m2
5 | 030703005001 | 塑料阀门 | 个
| 7-329 | 蝶阀制作T354-1圆形 | 100kg
未来软件编制 | [5 empty] | 2019-11-12
分项工程细目单价组成分析表
工程名称：南京中医药大学B3楼304、411实验室通风系统维修改造 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 分项工程 | 细目说明 | 单位 | 人工 | 机械 |  |  | 材料 | 工、料、机合计 |  | 综合费率 | 综合单价 | 说明
6 | 030404016001 | 控制箱 | 台
| 4-265 | 控制箱安装(风机专用控制箱，电气施耐德、ABB/正泰、西蒙，或同等品牌） | 台
| 4-288 | 微型空气开关(卡插式)安装16A/220V(施耐德、ABB/正泰、西蒙，或同等品牌） | 套
| 4-800 | 控制电缆敷设电缆6芯KVV-6*1(江南、远东、南洋；或同等品牌） | 100m
| 4-1243 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管De20-PVC-中财、公元、伟星；或同等品牌。 | e
7 | 030701004001 | 通风机安装 | 台
| 7-19 | 离心式通风机安装4#1200立方米/小时/380v/低噪静音式，（南洋KTJ-35-120、九洲、蓝能；或同等品牌) | 台
| 7-546 | 矿棉管式消声器T701-2制作 | 100kg
| 10-384 | 设备支架安装单件重100kg以内8#镀锌槽钢 | 100kg
| 10-386 | 设备支架安装单件重100kg以内8#镀锌槽钢 | 100kg
8 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加(因办公，试验等因素影响正常施工发生的相关窝工，材料运输等费用） | 项
| DLF99 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项
9 | 030108001001 | 万向通风罩DJR-04-P | 台
| 1-702 | 万向通风罩DJR-04-PP | 台
未来软件编制 | [5 empty] | 2019-11-12
分项工程细目单价组成分析表
工程名称：南京中医药大学B3楼304、411实验室通风系统维修改造 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 分项工程 | 细目说明 | 单位 | 人工 | 机械 |  |  | 材料 | 工、料、机合计 |  | 综合费率 | 综合单价 | 说明
10 | 030701002002 | 北侧实验室新增加万向通风罩 | 台
| DLF99 | 北侧实验室新增加万向通风罩 | 台
未来软件编制 | [5 empty] | 2019-11-12