主材清单一览表

主要材料推荐或同档次的品牌规定如下表:(以下为推荐品牌，可使用同档次及以上品牌，若供应商在响应文件中未注明所投品牌的，甲方有权在所给品牌中任选)

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 推荐品牌、厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板吊顶 | 600*600mm | 聆听，友邦，顶丰 | 或同等品牌 |
| 2 | 乳胶漆 | 18KG/桶 | 三棵树，立邦，多乐士 | 或同等品牌 |
| 3 | PVC地胶 | 2mm | LG，洁福，华塑 | 或同等品牌 |
| 4 | 木门 | 木饰面套装门 | 春天，步阳，盼盼 | 或同等品牌 |
| 5 | 平板灯 | 600*600mm | 雷士，欧普照明，FSL | 或同等品牌 |
| 6 | 电线 | 2.5mm2 | 公元，上上，远东 | 或同等品牌 |
| 7 | 铝合金型材 | 所有规格 | 实德铝业，吉荣铝业，锐博铭铝业 | 或同等品牌 |