南京中医药大学仙林校区地下污水泵统计表

| 地址 | 集水坑/数量(个) | 排水泵/数量 (台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 博物馆 | 13 | 25 |  |
| 唐仲英科技楼 | 1 | 2 |  |
| 国教院 | 6 | 12 |  |
| 丰盛健康楼 | 3 | 6 |  |
| 图书馆 | 9 | 11 |  |
| 4号站学生宿舍 | 6 | 9 |  |
| 5号站学生宿舍 | 6 | 9 |  |
| 6号站学生宿舍 | 8 | 10 |  |
| 7号站学生宿舍 | 11 | 14 |  |
| 8号站学生宿舍 | 8 | 16 |  |
| 青教公寓 | 13 | 23 | 新增 |
| 东门 | 1 | 2 | 新增 |
| 北门喷泉 | 1 | 5 | 新增 |
| 应急备用泵 | / | 6 |  |
| 合计 | 86 | 150台 |  |

维保范围包含水泵日常维护及维修，水泵控制箱、浮球、集水坑淤泥清理、法兰除锈等日常维护及更换（更换水泵费用另计）。日常每两个月整体排查一次，雨季每二周整体排查一次，对于故障响应时间控制在0.5小时之内，维修时间控制在24小时之内（维修时间内提供应急泵保证正常工作）