南京中医药大学仙林校区地下集水排水系统维保项目

遴  选  文  件

编 号：2025NY0401

南京中医药大学后勤基建处

南京中医药大学现就仙林校区地下集水排水系统维保项目进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜告知如下：

一、采购内容

1.项目名称：南京中医药大学仙林校区地下集水排水系统维保

2.项目地点：南京中医药大学仙林校区

3.项目范围、内容：

（1）项目范围：南京中医药大学仙林校区集水坑总计86个、排水泵150台。维保范围包含水泵日常维护及维修，水泵控制箱、浮球、集水坑淤泥清理、法兰除锈等日常维护及更换零配件。（更换水泵费用另计）

（2）项目目标：保证清单内水泵正常使用

（3）详细要求：

1、日常每两个月整体排查一次；2、雨季每两周整体排查一次；3、对于故障响应时间控制在0.5小时之内，维修时间控制在24小时之内；4、维修时间内提供应急泵保证正常工作；5、排查过程中做好台账，并对排查过程进行资料收集；6、如在排查中，发现未在维保项目中所包含维修内容，需及时请示甲方，经甲方认可后进行设备更换及维修。如未经甲方认可，施工方私自更换或维修，一切费用由施工方自行承担；7、遇台风、抗洪抢险状态时需有专人24小时值班。8、项目服务期限自2025年5月21日至2027年5月20日止。（同时挂钩入围单位考核不达标或违约等情形导致的合同解除或终止）

二、采购要求

1.本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称发包方；响应人系指相关标的物的承包人；成交人系指最后成交的响应人，亦称承包方。

2.无论采购结果如何，响应人应承担其报价文件编制与递交过程中所发生的一切费用。采购人对上述费用不予承担。如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，响应文件视为无效。

3.报价文件中的价格为响应人所提供的最终价格，除非采购人提出要求，评审结束前响应人不得以任何形式提出对所报价格进行修改。

三.响应须知

1.响应条件：

（1）应当具有企业独立法人资格，能独立承担民事责任，持有效营业执照，是学校公开招标2024-2027年度小型工程市政工程类服务单位(NZYZB2024-009包二)。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、现场勘查：

（1）采购人不统一组织响应人在报名后进行现场踏勘，响应人可自行勘查。活动响应人应充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况；在施工过程及结算中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准；响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。联系人：025-85811868，杨老师。

（2）招标人向响应人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被响应人利用的资料，招标人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经招标人允许，响应人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但响应人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

3、该项目不接受联合体报价，不得转包、分包。

4、响应费用和招标文件的约束力

（1）响应人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（2）响应人一旦购买了本招标文件并参加响应，即被认为接受了本招标文件中所有条件和规定。响应人在响应文件中，任何对招标文件中的条款未作全部响应或作了不利于招标人的保留或修改，又不在响应文件中的有关偏差表中特别声明的，成交后仍以招标文件的规定为准。

5、售前、售后服务

（1）积极配合发包方进行施工，无偿提供技术资料和数据分析，做好售前服务。

（2）定期进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作。

（3）有质量的问题，由施工方无偿返工修理或更换，并承担相关费用。

（4）在施工期间，派有经验的人员到现场指导，并负责处理质量问题，由此引起的费用由施工方负担。

6、项目服务期限自2025年5月21日至2027年5月20日止。（同时挂钩入围单位考核不达标或违约等情形导致的合同解除或终止）

四.响应文件的编制

1.响应文件由商务部分组成。

1.1商务部分主要包括以下内容：

（1）报价函；

（2）报价清单（固定总价）。

2.报价

（1）本项目的报价采用固定总价报价，固定总价包括成本、管理费、利润、规费、质保期内的售后服务等全部费用。无论遇到任何情况，价格均不予调整。

3.报价货币

本工程报价采用的币种为人民币。

4.响应文件的份数及装订

（1）商务部分（含报价函）按要求合并装订。正本一份，副本二份。报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并由经正式授权并对响应人有约束力的代表签字并加响应人南京中医药大学项目部章,统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

五.响应文件的递交

1.响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称并加盖骑缝章。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。

3.截止日期：统一于2025年05月08日9：30递交响应文件。

4.文件送达地点：仙林大道138号，南京中医药大学东苑102室。

5.联系电话：025-85811868，杨老师。

六.项目的评议

1.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

2.本项目采用最低价评审办法。

评委会将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用最低价评审办法。

按价格得分由高到低顺序排列；得分相同时，请同分单位进行二次报价，以最低价为参考，确定最终成交供应商。

3.商务部分：(100分)

以有效投标文件的报价最低价为A。评标基准价=A；报价等于评标基准价的得满分；投标人的评标价比基准价每高1%扣1分，计算到小数点后两位（小数点后第2位，按四舍五入法取舍），扣完为止。

本项目设最高控制价120000元 ，响应人报价高于学校预算的，判定为作废 。

5.评审小组确定最终评审结果并通知最终成交供应商。

七.结算及付款方式

（1）本项目付款分为三次，前二次支付方式：2025年、2026年十二月份在采购人出具验收合格报告后支付合同价款的30%。2027年5月20日最后一次在采购人出具验收合格报告后支付合同价款的40%；每次办理付款前最终成交商须提供采购人正规发票。

（2）乙方承诺最终按结算审计审定价下浮10%的优惠价格与甲方结付维保款，如乙方不履行该项承诺，甲方有权不再与乙方建立施工合同关系。

八.质疑处理

1.参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起七个工作日内，以书面形式向南京中医药大学后勤基建处提出质疑。非书面形式七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

九.成交后的履行

确定成交供应商后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起3日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同。

南京中医药大学后勤基建处

2025年4月27日

附件一：报价函部分格式

（一）报  价  函

南京中医药大学   ：

(一)根据已收到的                           遴选文件，我单位将遵照《南京中医药大学小型工程施工单位遴选管理办法》等有关规定并根据项目遴选文件的规定，经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：

### 投标报价：人民币大写             元，人民币小写：        元

(二)我方指派           （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间       日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收.使用。

(三)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

(四) 贵单位的遴选文件.成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666