两校区低压配电房基础设施消险项目设计任务书

一、项目名称：两校区低压配电房基础设施消险项目设计

二、项目地址：汉中门校区5号楼和食堂负一楼以及仙林校区B14的配电房

三、项目内容：

将汉中门校区5号楼和食堂负一楼低压配电房以及仙林校区B14低压配电房的配电柜拆除换新，主要内容包含且不限于原有设备拆除、新增烟感系统（烟感报警系统，接入本楼宇的消防主机）、仙林校区B14配电房能耗数据上传至现有能耗管理平台等。工程总预算48.35万元。

四、设计要求

1、设计单位根据甲方提供的相关资料，提供高品质的设计及相关服务，并从用电安全和智能以及设备寿命综合考虑，提高项目的使用实用性。

2、设计单位在设计阶段必须与甲方保持及时有效沟通，设计成果必须得到各参与部门的共同认可，工作成果以设计文件以蓝图形式提供。

3、设计单位严格遵照甲方提供的工程限额进行设计，不得突破，并提供符合市场报价的概算书，且对所报概算书负责。设计单位按照甲方和现场实际情况进行布局设计。配电柜主要开关品牌参考施耐德、西门子、ABB。

五、设计成果

（一）设计单位必须根据建设单位要求，合理做好配电柜的布局和功能需求。在甲方对设计方案认可后，出具设计文本及图纸。设计图纸必须符合国家设计规范要求。方案成果为施工图，设计单位必须提供施工设计蓝图六套并配合中标施工单位做好后续竣工图设计及备案工作。

（二）图纸要求：配电柜一次系统图、柜体尺寸布局图等（参照现有的配电柜尺寸布局）

六、其他设计服务要求

设计单位必须保证在招标工作结束后，配合中标单位进行技术交流和交底。

七、设计周期

自中标后，7天内提交设计成果，设计蓝图及相关电子档。

南京中医药大学后勤基建处

2025年6月8日