## 主材表
承包人供应材料一览表
工程名称：南京中医药大学科技楼辅楼221实验室改造
序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 品牌
部分主材
1 | 实验台 |  | 汉维、比尔佳、艾森
2 | 恒温恒湿空调机组 |  | 英维克/依米康/佳力图
3 | 岩棉彩钢板 |  | 昆山协多利/上海兴铁/苏州林森
4 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*6 | 远东、江南、上上
5 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*2.5 | 远东、江南、上上
6 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*10 | 远东、江南、上上
7 | 铜芯电力电缆 | YJV-4*16+1*10 | 远东、江南、上上
8 | 铜芯绝缘导线截面 | ＜2.5mm2 | 远东、江南、上上或同等品牌
9 | 插座 | 86型10A、16A | 鸿雁、正泰、西门子或同等品牌
10 | LED格栅灯 | 600*600LED灯盘 | 雷士、雷克智照、木林森
11 | PVC电线管 | DN20 | 公元、中财、联塑或同等品牌