 南京中医药大学仙林校区供水管道测漏项目
遴  选  文  件
编 号：2026NY0402
南京中医药大学后勤基建处
    南京中医药大学现就仙林校区供水管网测漏项目进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜告知如下：
一、采购内容

1.项目名称：南京中医药大学仙林校区供水管网测漏项目

2.项目地点：南京中医药大学仙林校区
3.项目范围、内容：

南京中医药大学仙林校区整体区域。（包含生活给水、消防给水）查漏服务。工期： 365 天。

项目总概算15万元，其中漏点检测最高单价3300元/点，检测总费用＝乙方实际检测到并经甲方确认的漏水点个数×漏点检测单价。甲乙双方确认检测总费用不超过150000元，且最终结算价以甲方单方的审计审定金额为准。如因乙方误判或漏点超出定位半径1米以上范围所产生的维修费由乙方承担，并由乙方无偿返工复测。

	季度
	普查时间区间
	主要工作内容
	备注

	第一季
	2026年5月1日– 2026年7月3日
	1. 全面排查寒假期间用水异常区域（学生宿舍区、食堂、浴室等）
2. 重点检测夜间流量偏高的主干管及分支阀门
3. 修复已定位漏点并进行复测
	清明假期后启动，优先处理已知疑似漏水区域

	第二季
	2026年7月4日 – 2026年10月3日
	1. 结合暑假低用水期，开展静压及夜间最小流量测试
2. 对校园绿化、消防栓、地下隐蔽管线进行专项普查
3. 复测第一季修复点效果
	夏季用水高峰前完成，利用假期减少干扰

	第三季
	2026年10月4日 – 2027年1月3日
	1. 秋季开学后用水波动分析，排查新增异常点
2. 对教学区、办公区、实验室管网进行地毯式听漏
3. 针对老旧管道区域重点检测
	避开冬季严寒，优先处理易冻裂区域

	第四季
	2027年1月4日 – 2027年4月30日
	1. 寒假前完成全面复查，防止假期漏水扩大
2. 对比2026年寒假数据，验证修复效果
3. 整理全年普查报告及漏点台账
	项目结束前完成所有复测与审计资料


二、采购要求

1.本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称发包方；响应人系指相关标的物的承包人；成交人系指最后成交的响应人，亦称承包方。

2.无论采购结果如何，响应人应承担其报价文件编制与递交过程中所发生的一切费用。采购人对上述费用不予承担。如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，响应文件视为无效。 

3.报价文件中的价格为响应人所提供的最终价格，除非采购人提出要求，评审结束前响应人不得以任何形式提出对所报价格进行修改。

4.针对突发性供水问题（如：突发爆管、水压陡降、用水量陡增等现象），提供全年24小时响应服务，紧急问题2小时内赶到现场。

5.供应商应保证漏水点勘察准确率100％、定位精度≤±1.0m；如果探测到疑似漏点，开挖后无漏点或开挖半径超过1米，则不记入漏点量，并由供应商承担路面恢复及开挖费用，供应商不得提出任何异议。

6.如果供应商2个及以上漏水点的检测定点开挖后并无漏点，对供应商处以合同价20%的处罚，并且采购人可视为供应商无合同履行能力，采购人有权随时解除合同，且不承担任何违约责任。
三.响应须知

1.响应条件：

（1）应当具有企业独立法人资格，能独立承担民事责任，持有效营业执照。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年内的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表或上一年度审计报告。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次采购活动前近半年内任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的银行缴款证明或税务部门出具的缴款证明。

（5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。

（7）供应商应配备开展检测工作所必须的仪器：听音杆、听漏仪、管线仪（提供设备发票复印件）。

（8）本项目人员要求有技术负责人、检测人员等，供应商须提供详细的拟投入现场人员名单（技术负责人1名，检测人员至少3名，不得重复），其中技术负责人须具有给排水工程或市政工程或建设工程中级工程师及以上证书；检测人员须具有城镇供水管网漏水探测、评估及非开挖修复专业技术岗位证书。（以上人员须提供响应单位为其缴纳的开标前6个月的社保缴纳证明加盖公章）。

2.现场勘查：响应人自行勘查现场。

3.该项目不接受联合体报价，不得转包、分包。

4.本项目施工工期为365个日历日，从合同签订之日起开始计算。各响应人在遴选文件要求的工期期限内，合理组织施工；为确保本工程如期完成所需的赶工措施费由响应人在报价中自行考虑,结算时不另调整。因施工单位自身原因不能按时完工时，每延迟一天，则应按照500元每天向对方承担违约金。

5.验收规定

（1）验收标准：需满足《城镇供水管网道漏水探测技术规范》。

（2）漏点定位后及时通知甲方组织开挖维修，开挖后双方书面确认漏水点信息。

（3）发包单位应在接到书面验收申请后五个工作日内组织验收，验收合格条件如下： 

①验收时已提供了完整的试验、检测、检查报告和技术资料；

②各项性能满足遴选文件和合同要求；

③验收时出现的问题已被解决至发包方认可。

6.售前、售后服务

（1）积极配合发包方进行检测，无偿提供技术资料和数据分析，做好前期服务。

（2）定期进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作。 

（3）有质量的问题，由检测方无偿返工复测。

（4）在检测期间，派有经验的人员到现场指导节水工作，由此引起的费用由检测方负担。

四.响应文件的编制

1.响应文件由商务部分组成。

1.1商务部分主要包括以下内容：

（1）报价函；

（2）报价清单（综合单价）。

2.报价

（1）本项目的报价采用单价报价，单价包括成本、管理费、利润、规费、质保期内的售后服务等全部费用。
（2）合同价款的结算： 

  本工程结算价款=单价×最终检测出的实际漏点数量。（最高不超过15万元）
4.报价货币

本工程报价采用的币种为人民币。

5.响应文件的份数及装订

（1）商务部分（含报价函）按要求合并装订。正本一份，副本二份。报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并由经正式授权并对响应人有约束力的代表签字并加响应人公章,统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

五.响应文件的递交

1.响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。
3.截止日期：统一于2026年4月29日10：00递交响应文件。
4.文件送达地点：仙林大道138号，南京中医药大学东苑102室。
5.联系电话：025-85811868，杨老师。

六.项目的评议

1.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

2.本项目采用最低价评审办法。

评委会将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用最低价评审办法。

按价格得分由高到低顺序排列；得分相同时，请同分单位进行二次报价，以最低价为参考，确定最终成交供应商。

4.1商务部分：(100分)

以有效投标文件的报价最低价为A。评标基准价=A；报价等于评标基准价的得满分；投标人的评标价比基准价每高1%扣1分，计算到小数点后两位（小数点后第2位，按四舍五入法取舍），扣完为止。

本项目设最高控制价3300元/点 ，响应人报价高于学校预算的，判定为作废 。

5.评审小组确定最终评审结果并通知最终成交供应商。

七.结算及付款方式 

（1）无工程预付款，项目竣工验收完毕后，乙方应出具项目决算书并按甲方要求将全部相关资料送交甲方审计部门审计，项目决算审计结束后十五个工作日，甲方付至结算审计审定价的 100 %。

八.质疑处理

1.参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起七个工作日内，以书面形式向南京中医药大学后勤基建处提出质疑。非书面形式七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。
九.成交后的履行
确定成交供应商后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起3日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同。

十.合同主要条款

1.质量与验收

工程质量必须达到国家相关规定中的合格标准，详见上述采购须知中的验收规定。发包人有权对最终成交商施工所用材料进行送检，如最终成交商使用假冒伪劣产品，发包人将通知最终成交商进行限期整改，一切经济损失由最终成交商自行承担。发包人保留对由此产生的后果进一步索赔的权利。

2.安全施工

承包人应按规范施工并严格按照规范组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习.安全教育外，同时应高度重视工程施工时的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，高空作业必须有安全防护措施等。对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。

3.双方约定工期顺延的其他情况：

由于非承包人不可预见的原因，经现场代表签证，工期顺延。如承包方不能按合同约定工期完成合同工作内容而造成工期延误，应承担违约责任，并向发包方支付违约金，即按照合同工期每延误一天以500元计算违约金，该违约金发包方可以从应向承包方支付的任何款项中扣除，此违约金的支付并不能解除承包方完成该工程的责任和合同规定的其他责任。

4.其他条款

承包人应在工程竣工验收合格后10日内，一次性向发包人提供2套完整的工程竣工结算资料（原件），以便进入结算审计程序，在工程结算审计过程中，发包人不接受承包人提交的任何补充资料，所有因缺乏资料或遗漏的结算申请，发包人将视为承包人做出的优惠措施。

5.其它费用：

检测过程中产生的相关费用均由乙方承担。

6.违约责任

(1)单方面毁约、不履行合同、履行合同有瑕疵均构成违约，违约方应向对方承担违约责任。

(2)因故需要延迟竣工的，应提前10个工作日向甲方说明缘由并取得甲方书面许可。若未事先说明或不能取得甲方谅解的，每延迟一天，则应按照500元每天向对方承担违约金。

南京中医药大学后勤基建处

                                  2026年4月23日

附件一：报价函部分格式
（一）报  价  函
 南京中医药大学   ：
(一)根据已收到的                           遴选文件，我单位将遵照《南京中医药大学小型工程施工单位遴选管理办法》等有关规定并根据项目遴选文件的规定，经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：

投标报价：人民币大写             元，人民币小写：        元 

(二)我方指派           （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间       日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收.使用。

(三)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
(四) 贵单位的遴选文件.成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。 

法定代表人或代理人(签字或项目部盖章)：                              

日期：     年    月    日
PAGE  
4

