## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年09月18日

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年9月18日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年9月18日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 杏苑3楼顶部平台
1.2 | 杏苑杏林2楼平台
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年9月18日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 杏苑3楼顶部平台 |  |  |  |  | 1
1 | 010902001001 | 老化防水卷材拆除 | 1.拆除屋面老化卷材防水 2.包含平屋面基层、女儿墙、排风口、楼梯帽等 |  |  | m2 | 533.98
2 | 011101006001 | 局部防水砂浆找平 | 屋面基层平面清理打磨，抹防水砂浆局部找平处理 |  |  | m2 | 211.9
3 | 010901008001 | 分隔缝热熔300mm卷材 | 屋面分隔缝上热熔满铺一层防水卷材(300mm宽) |  |  | m | 126.4
4 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.基层及女儿墙滚涂冷底油 2.铺设粘贴SBS改性沥青防水卷材双层 3.规格：双层SBS防水卷材厚3mm+3mm 4.阴角处、管道根部及女儿墙根部附加工艺处理 |  |  | m2 | 533.98
5 | 011601002001 | 垂直运输 | 1，垂直运输 2，包含材料上楼，垃圾下楼 |  |  | 台班 | 1
6 | 010103002001 | 垃圾清理五小工程车外运弃置 | 五小工程车托运，垃圾清理外运弃置 |  |  | 车次 | 2
|  | A 杏苑杏林2楼平台 |  |  |  |  | 1
7 | 010902001003 | 老化防水卷材拆除 | 1.拆除屋面老化卷材防水 2.包含平屋面基层、女儿墙、排风口、楼梯帽等 |  |  | m2 | 1201.47
8 | 011101006002 | 局部防水砂浆找平 | 屋面基层平面清理打磨，抹防水砂浆局部找平处理 |  |  | m2 | 561.9
9 | 010901008002 | 分隔缝热熔300mm卷材 | 屋面分隔缝上热熔满铺一层防水卷材(300mm宽) |  |  | m | 251.9
10 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.基层及女儿墙滚涂冷底油 2.铺设粘贴SBS改性沥青防水卷材双层 3.规格：双层SBS防水卷材厚3mm+3mm 4.阴角处、立柱、管道根部及女儿墙根部附加工艺处理 |  |  | m2 | 1201.47
11 | 011601002002 | 垂直运输 | 1，垂直运输 2，包含材料上楼，垃圾下楼 |  |  | 台班 | 2
12 | 010103002002 | 垃圾清理五小工程车外运弃置 | 五小工程车托运，垃圾清理外运弃置 |  |  | 车次 | 3
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月18日

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月18日
措施项目清单计价表
工程名称：杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月18日
措施项目清单计价表
工程名称：杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月18日

## 3.4E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：杏苑宾馆顶部平台漏水维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年9月18日