南京中医药大学食堂排油烟系统清洗服务项目遴选文件（2024ST0501）

南京中医药大学现就食堂排油烟系统清洗服务项目进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜告知如下：

- 遴选内容

1.项目名称：南京中医药大学食堂排油烟系统清洗服务

2.项目地点：南京中医药大学仙林校区、汉中门校区

3.项目预算：本项目采购预算为 19.8 万元。

4.项目范围、内容：南京中医药大学仙林校区、汉中门校区各食堂集烟罩、排油烟管道、排油烟风机及油烟净化器等设备清洗服务。

5.项目服务期限：1年。

二、响应须知

1.响应条件：

（1）提供营业执照副本（需含有油烟机管道清洗等相关业务范围，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次遴选活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次遴选活动前六个月内（至少三个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（4）若法定代表人参加遴选的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；     （5）前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次遴选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明），未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。

（6）本项目不接受联合体参与遴选，不得转包、分包。

2.响应费用和遴选文件的约束力

（1）响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

（2）响应人一旦购买了本遴选文件并参加响应，即被认为接受了本遴选文件中所有条件和规定。响应人在响应文件中，任何对遴选文件中的条款未作全部响应或作了不利于采购人的保留或修改，又不在响应文件中的有关偏差表中特别声明的，成交后仍以遴选文件的规定为准。

3.响应文件的份数及装订

（1）响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人由约束力的代表签字。

（2）技术部分和商务部分（含报价函）按要求合并装订。正本一份，副本二份。报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人有约束力的代表签字,统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

4.响应文件的递交

（1）响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称并加盖骑缝章。

（2）响应文件在指定时间内送达采购人。

（3）截止日期：统一于2024年5月16日10：00递交响应文件。

（4）文件送达地点：仙林大道138号，南京中医药大学第一食堂3楼办公室。

- 联系电话：025-85811811，姚老师。

三、履约验收内容

集烟罩、排油烟管道、排油烟风机及油烟净化器等设施设备清洗完成情况

- 服务要求及履约标准

- 集烟罩清洗后95％以上做到表面无油污，光亮整洁。

- 排油烟管道清洗后必须做到95％以上可以见到烟道原有的内壁原色，不残留块状顽固油污，管道外部没有油渍和顽固的油垢。

- 灶台表面免费清洁，做到表面无油污，光亮整洁且需用蒸气设备进行高温杀菌消毒。

- 排油烟风机叶轮达到表面95%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀油污。

- 油烟净化机组清洗后，电场无油污附着，干净明亮且晾干后，电场放回原位置，设备底部无沉淀油污，所有设备的清洗都必须有拆开设备进行清洗的图片以及清洗前后对比的图片。

- 清洗用原材料符合国家相关质量及环保标准要求，严禁使用火碱。乙方须提供清洗剂图片及清洗剂检测证书。

- 清洗废弃物需集中放置甲方指定位置，不得污染周边环境，并且负责清运处理，不得留置放在校园内，必须有人管理处理。

- 所有管道与设备的清洗均需要提供清洗前后的对比图片，并做好清洗管道与设备需要维修的统计工作，并将统计结果提供给甲方以便于甲方进行相关维修工作。

- 每次清洗完由甲方指定责任人验收签字确认，做好台账记录。

10.项目结束后，测试排油烟系统设备正常运转后撤场。

- 报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 仙林校区 |  | 汉中校区 | 合计 | 单次彻底 | 单次简单 | 年清洗费用报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一食堂 | 第二食堂 | 汉中食堂 |  | 清洗报价 | 清洗报价 |  |
| 1 | 油烟管道 |  | 269 | 286米 | 55米 | 610米 |  |  |  |
| 2 | 集烟罩 |  | 120米 | 145米 | 32米 | 297米 |  |  |  |
| 3 | 排油烟风机 |  | 18台 | 11台 | 2台 | 31台 |  |  |  |
| 4 | 油烟净化器 |  | 18台 | 4台 | 2台 | 24台 |  |  |  |
| 5 | 复合式油烟净化机组 |  | 2台 | / | / | 2台 |  |  |  |
| 投标总价（年报价人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |

说明：

- 报价方式：本项目价款结算采用固定总价方式。

- 年清洗费用报价合计=单次彻底清洗报价*2+单次简单清洗报价*4

- 本项目每年6次清洗工作量，其中包括2次彻底清洗，4次简单清洗。

六、评分标准

| 评分因素 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 | 40 |
| 履约能力 | 1、供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分、质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、油烟净化设备运营服务管理认证证书的得3分； 2、供应商具备有效的油烟管道清洗服务专业能力评价证书的得1分；供应商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》要求认证并取得售后服务完善程度认证证书（有效期内），提供五至六星级证书得1分，提供七至九星级证书得3分，提供十星级证书得5分。 （以上证书认证范围需包含油烟管道清洗服务、油烟净化器清洗服务等相关内容，并提供有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，证书原件备查） | 12 |
|  | 2021年1月1日（含）以来，获得市级及以上行政主管部门或行业协会表彰的，有一个得1分，最多3分（时间以证书颁发时间为准，提供证书复印件、原件备查）。 | 3 |
|  | 供应商2021年1月1（含）以来具有相同类型或类似项目的成功案例，每个得1分，本项最高5分（提供客户的联系方式、中标通知书或合同及项目验收报告，复印件加盖公章）。 | 5 |
| 服务方案 | 根据供应商提供对本项目拟投入的施工团队配置与清洗设备配置及性能（须提供相应的证明材料）等专业技术能力内容进行评分。 人员配置合理齐全，设备配置性能完善，专业技术能力强得10分；人员配置较合理齐全，设备配置性能较完善，专业技术能力较强得7分；人员配置基本可行，设备配置性能一般，专业技术能力一般得3分。 未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  | 根据本项目实际情况制定的施工方案，包括清洗时间的安排、清洗前的准备工作、清洗过程中使用的原材料质量、清洗出的油污处置方案、特殊情况的紧急预案等进行评分。方案完整、思路清晰、内容有针对性的得10分；方案较完整、方案思路较清晰、内容较有针对性的得7分；方案较一般、内容针对性一般的得3分。 未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  | 根据本项目实际情况制定在施工过程中的安全保障措施等内容进行打分。 方案充实详细、质量保证完善的得10分；方案较完善、承诺质量保证满足需求的得7分；方案较一般、质量保证一般的得3分。 未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  | 难点、重点及合理化建议：供应商对项目实施过程中的难点及重点进行全面的分析，提供合理化建议，提出相应的合理化建议，确保本项目的顺利实施和各项要求的实现，分析及合理化建议应做到完整全面、科学可行，有针对性。 方案全面合理、科学可行、保障措施到位的得10分；方案具有一定的全面性、科学性、合理性与可行性、保障措施基本到位的得7分；方案具有的全面性、科学性、合理性与可行性一般的得3分。 未提供相关内容不得分。 | 10 |