南京中医药大学素山药用植物园提升项   设计任务书

南京中医药大学

二〇二五年四月

一、项目名称：南京中医药大学素山药用植物园提升设计

二、项目地址：南京中医药大学仙林校区

三、项目内容：对素山药用植物园提升工程进行设计。

（1）原音乐台位置大草坪整体改造，面积约3000m²，包括景观小品设计、种植分区设计、道路设计、植物配置、灌溉设施，此部分预算18万元。

（2）对中药种质资源圃立柱式大棚安装及自动喷灌设施进行设计。此部分预算6.8万元。

（3）素山中药种植区设计增加汀步（约1200米）、园艺栅栏（约260米）、座椅、展示牌。此部分预算11万元 。

工程总预算35.8万元

四、设计要求

设计方案要从校园文化特色出发，在充分考量绿地现状及甲方设计思路的基础上进行富有创意的设计。因分布区域广泛零碎且整体环境比较原生态，设计要求和谐、自然，要注意与周边景观风格的协调。立柱式大棚的设计要充分考虑安全性和实用性。

五、设计成果

在甲方对设计方案认可后，出具设计文本及图纸。包括平面图、铺装、种植、水电等施工图（应同时提供电子文件）。设计单位应提供与方案对应的最低造价预算。

六、设计周期：

从中标日起，要求7个工作日之内完成现场勘查、与甲方沟通、平面设计及施工图设计。

七、施工期间现场配合要求

根据工程需要及现场具体施工进度对施工图进行现场交底，施工期间须具体配合施工现场进行景观营造指导，参与景观竣工验收，并对施工质量与效果是否达到设计要求进行评价，并提供整改意见。

八、附件

项目区位图电子CAD版