## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 教学楼B13-509实验室细胞间改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2023年11月07日 | 复核时间： | 2023年11月07日
扉-1

## 3.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 装饰工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2023年11月07日 | 复核时间： | 2023年11月07日
扉-1

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.12 墙、柱面工程 |  |  | 1
1 | 011210002001 | 墙面保温钢板 | 1.名称：保温钢板 2.规格：50mm 岩棉板 H=2.6m 3.洁净室，包含密封胶缝隙填充、铝合金槽铝 | m2 | 36
2 | 011502001001 | 铝合金阴圆角装饰 | 1.名称：铝合金阴圆角装饰 2.规格：R50 3.洁净室，包含铝合金阴圆角底座 | m | 69
3 | 011502001002 | 外圆柱包角 | 1.名称：外圆柱包角 2.规格：R50 3.洁净室 | m | 3
|  | A.13 天棚工程 |  |  | 1
4 | 011302001001 | 顶面保温钢板 | 1.名称：手工保温钢板 2.规格、材质：50mm 手工单玻镁岩棉夹心彩钢板 3.洁净室，包含天棚吊筋、中字铝材、密封胶 | m2 | 9.6
|  | A.11 地面工程 |  |  | 1
5 | 011101005001 | 自流平找平层 | 1.名称：自流平找平层 2.规格：2mm水泥基自流平找平层 | m2 | 9.6
6 | 011103004001 | PVC地板 | 1.名称：PVC地板 2.规格：2mm厚卷材PVC地板 | m2 | 9.6
|  | A.8 门窗工程 |  |  | 1
7 | 010802001001 | 钢制净化成品门 | 1.名称：钢制净化成品门 2.规格：900*2100mm 含闭门器、门锁、门把手、铰链、门吸等 | 樘 | 1
8 | 01B001 | 风淋室 | 1.名称：风淋室 2.规格：定制 | 台 | 1
9 | 010807001001 | 传递窗 | 1.名称：自净传递窗 2.规格：自净式 | 樘 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
未来软件编制 | [6 empty] | 2020年12月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～1.3%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1%
未来软件编制 | [6 empty] | 2020年12月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2020年12月22日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2020年12月22日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年12月22日
表-13

## 4.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 安装工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2023年11月07日 | 复核时间： | 2023年11月07日
扉-1

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气工程 |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电柜制作安装 | 1.名称：配电箱AP 2.参数：含内部空开 | 台 | 1
2 | 030405001001 | 应急装置 | 1.名称：应急装置40W 2.应急时间30min | 个 | 2
3 | 030412005001 | LED平板灯 | 1.名称：LED洁净平板灯 2.规格：1200x300 LED平板灯,48W | 套 | 2
4 | 030412005002 | LED平板灯 | 1.名称：LED洁净平板灯 2.规格：600x300 LED平板灯,48W | 套 | 2
5 | 030412006001 | 灭菌灯 | 1.名称：灭菌灯 2.规格： 24W | 套 | 2
6 | 030404034001 | 小电器开关 | 1.名称：跷板式单联单控开关 2.规格：250V 10A | 个 | 2
7 | 030404035001 | 单相五孔插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 10A | 个 | 5
8 | 030411006001 | 86型接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86型 | 个 | 17
9 | 030411001001 | 电管敷设 | 1.名称：电管敷设 2.规格：DN20，含电管支架 | m | 93
10 | 030411004001 | BV2.5mm2敷设(照明) | 1.名称：照明电线 2.规格：BV 2.5mm2 | m | 110
11 | 030411004002 | BV4mm2敷设（插座） | 1.名称：插座电线 2.规格：BV 4.0mm2 | m | 120
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV5*4mm2 | m | 35
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV5*6mm2 | m | 20
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV4*16mm2+1*10mm2 | m | 80
|  | C.7 暖通工程 |  |  | 1
15 | 030703007001 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口 2.规格：风量500m3/h | 个 | 3
16 | 030703007002 | 双层百叶回风口带滤网带阀 | 1.名称：双层百叶回风口带滤网带阀 2.规格：400mm*500mm 内带调节阀尼龙滤网 | 个 | 1
17 | 030703007003 | 双层百叶回风口带滤网带阀 | 1.名称：双层百叶回风口带滤网带阀 2.规格：250mm*300mm 内带调节阀尼龙滤网 | 个 | 1
18 | 030702001001 | 镀锌风管（含法兰） | 1.名称：镀锌风管 2.规格：0.5mm-1.0mm，包含制作与安装 | m2 | 86
19 | 031208003001 | 风管保温 | 1.名称：风管保温 2.规格：橡塑保温 20mm厚 | m2 | 86
20 | 030703019001 | 软连接 | 1.名称：软连接 2.规格：帆布软连接 | m2 | 10.5
21 | 030703001001 | 防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：320*200mm | 个 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030703001002 | 手动调节阀 | 1.名称：手动调节阀 2.规格：320*200mm | 个 | 1
23 | 030703001003 | 手动调节阀 | 1.名称：手动调节阀 2.规格：200*200mm | 个 | 3
24 | 030703001004 | 手动调节阀 | 1.名称：手动调节阀 2.规格：200*160mm | 个 | 1
25 | 030701003001 | 直膨式空调机组 | 1.名称：直膨式空调机组 2.规格、室外型 参数、风量：1000m³/h，制冷量：5kW，加热量：3KW | 台 | 1
26 | 030307005001 | 空调外机支架 | 1.名称：空调外机支架 2.规格：含:支架的除锈、防锈、防腐、刷油，满足设计及规范要求 | t | 0.45
27 | 031001004001 | 铜管及保温 | 1.名称:铜管及保温 2.规格：含焊接连接，综合弯头、分歧器、直接、存油弯、保温等各类管接件费用 | m | 12
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
未来软件编制 | [6 empty] | 2020年12月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
未来软件编制 | [6 empty] | 2020年12月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2020年12月22日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2020年12月22日
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年12月22日
表-13